САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ

РЕЖИМ

- целый  комплекс организационных, санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение внутрибольничной инфекции.

(выполняет  СПЭР: ср. медперсонал;  помогает: мл.  медперсонал; косвенно: пациенты; контроль: ст. м/с, гл. м/с, гл. врач, СЭС)

ТРИ   ЭТАПА   ОБРАБОТКИ

изделий медицинского  назначения, соприкасающихся  со слизистыми  и  кровью

(ОСТ  42-21-2-85)

I этап

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- комплекс мероприятий, направленных на уничтожение патогенных и условно патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды.

Виды                                                       Методы

Очаговая     Профилактическая

уничтожение грызунов

и насекомых

текущая  заключительная

Химический                          Физический

-6% р-р Н2О2 -60′                          естественный           искусственный

-1,5% р-ре гипохлоритаСа-60′

-700 этиловый спирт                   -механический      -кипячение 2% соде-15′

-0,5% ДП-2, пресепт                   -проветривание      -кипячение в дистил-

-2,5% глютарекс-30′                    -высушивание          лированной воде-30′

-сайдекс-ола-5′                            -солнечный свет    -воздушный

-клиндезин 3000-20′                                                     -паровой

-сам-сайдекс-20′

-ну-сайдекс-5′

-деланиоль-20′

-дезоформ-1%-60′, 3%-30′, 5%-10′

-лизафин-0,1%,0,5%-60′; посуда-30′

-гигасепт, стериликс, клорсепт, амоцид, аэродезин, бланизол, АХД

-2,5% глютаровый альдегид-30′ (эндоскопы)

-4% формалин-60′, 2% лизоформин

-2% виркон: стекло, металл-10′, резина-30′

-сайдекс-15′, tbs-90′

-0,05% нейтральный анолит-30′

-хлорная известь 1%, 3%, 5%

-1%хлорамин- 2-х кратное протирание ветошью, 3% -замачивание

II этап

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ  ОЧИСТКА

-отмывание инструментов от остатков -  белка, крови, лекарственных средств

- Промывание проточной водой до исчезновения запаха дезинф. р-ра

- Замачивание в моющем комплексе при полном погружении изделия

  - Н2О23%(180г), 6%(85г),27,5%(17г),33%(15г) + 5г порошка + Н2О до литра при t=500 на 15мин

  - Порошок «Биолот» маш. мойка-0,3%, ручная мойка-0,5% при t= 400-450

  - 3% сода  t= 400-450 15 минут

  - 0,05% нейтральный аналит -30 мин

  - 1,5% щелочной р-р «Лотоса» (15гр + Н2О до литра)

- Мойка каждого изделия при помощи ерша или ватно-марлевого тампона, или щетки в моющем комплексе 0,5 минут

- Промывание проточной водой:

при применении «Биолота» -3мин.;

при применении «Прогресса» -5мин.;

при применении «Астры», «Лотоса» -10 мин.

- Ополаскивание дистиллированной водой -0,5 минут

- Сушка горячим воздухом при  t=800-850до полного исчезновения влаги

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА:

- На остатки крови:

  - азопирамовая проба (фиолетовое окрашивание переходящее в розово-сиреневое)

- На остатки моющего средства:

  - фенолфталеиновая проба (розово-фиолетовая)

III  этап

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

-метод, обеспечивающий гибель в стерилизуемом материале вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов

Методы

Химический               Паровой                 Воздушный

Паровой метод:

(автоклав)

- обычный режим – 2 атм. Т0  - 1320 -20 минут      тест- мочевина

- щадящий режим – 1,1 атм. Т0 -1200  -45 мин     . тест- бензойная к-та

Воздушный метод:

(сухожаровой шкаф)

- обычный режим - Т0  - 1800 -60 минут      тест-тиомочевина виннокаменная кислота

- щадящий режим –  Т0 -1600  -150 мин.      тест-сахароза

Химический метод:

- 6% Н2О2  - t0 -500  - 180 мин

t0 -180  - 360 мин

- 8% лизоформин 60 мин

- сайдекс 2%

- дезоксон 1%

- нейтральный аналит на 60 мин

- ну-сайдекс на 10 мин

- клиндезин-окси на 60 мин

- аниоксид-1000 на 30 мин

- секусепт пульвер на 60 мин

Основные нормативные документы

- ОСТ 42.21-285 от 01.01.86.«Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения»

- Приказ №342 «По педикулезу и сыпному тифу» (для С-Пб 63-Р/8 от99г.)

- Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

- "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630 -10 'Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность''"

Постановление №58 от 18.05.2010

- Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами.  Санитарно - эпидемиологические правила. СП 3.1.958-00"

- СанПиН 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В

- Профилактика ВИЧ-инфекции санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10

- Федеральный закон о предупреждении распространения

туберкулеза в российской федерации от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ

АСЕПТИКА   - это комплекс профилактических мероприятий, направленных против возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела больного при хирургических операциях, перевязках и др. лечебных и диагностических манипуляциях.

Для этой цели используются:

- организационные мероприятия (зоны особого режима),

- физические факторы (проветривание и уборка, кварцевые лампы),

- химические препараты (дезсредства).

Зоны особого режима:

- операционную

- реанимацию

- процедурный кабинет

- перевязочный кабинет

Работа в зоне особого режима имеет ряд особенностей:

- Ограниченный допуск персонала (особенно операционная).

- Строгое соблюдение формы одежды (маска, резиновые перчатки, шапочка, бахилы (для операционной)).

- Строгое выполнение асептических стандартов (текущая и генеральная уборки)

Асептика включает:

- стерилизацию инструментов, материала,

- обработку рук хирурга и медсестры,

- соблюдение правил и приемов при проведении операции, исследования и др.

АНТИСЕПТИКА

- это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране или организме человека в целом.

виды антисептики:

- механическая

- физическая

- химическая

- биологическая

- смешанная

Механическая антисептика - это хирургическая обработка раны.

Физическая антисептика - это использование гигроскопичности перевязочного

материала, физиотерапевтическое лечение и т.д.

Химическая антисептика - это применение антисептических и

химиотерапевтических препаратов.

Биологическая антисептика - это применение всевозможных сывороток,

препаратов крови, средств активной иммунизации и

т.д., которые воздействуют на микробную клетку и

ее токсины.

Смешанная антисептика - это применение нескольких видов антисептики. Она

имеет наибольшее распространение.